琅琊山林场原厂部自来水建设工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况

琅琊山林场原厂部自来水建设工程位于滁州市。本次计划通过琅琊山林场原厂部自来水建设工程解决琅琊山风景区民宿未通自来水问题。本次管网工程主要为输水管网配水主干管管径为dn110-dn90,总长约2.665 km。配套林锦苑加压站一座，设计规模100m/d。本泵站内主要设计内容为箱泵一体化加压泵站(恒压供水),泵站位置见总图定位坐标。

二、编制范围

依据设计图纸，编制范围包括箱泵一体化泵站建设及配套，自来水管道敷设及附属工程（阀门安装、检查井砌筑、道路拆除及恢复等）；

三、编制依据

1、浙江浙华工程设计集团有限公司设计图纸，有关意见及图纸答疑；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、2018版计价：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》等；

4、本工程材料价格依据2025年第8期《滁州工程造价信息》，滁州信息价没有的材料依次参照2025年合肥市信息价、南京市信息价，无信息价部分根据市场价综合考虑，混凝土采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆；

5、人工费根据滁州市2025年第二季度建设工程人工价格信息，按157元/工日计算；税金为9%计算。

6、截止2023年9月的省、市有关政策性文件。

四、有关说明

1、招标人不提供取土场、弃土场，由投标人自行选择。投标人应踏勘现场，了解取土场、弃土场资源状况，综合判定取土、弃土运距，合理报价，招标运距按照3KM计入，结算时不再调整。

2、箱泵一体化泵站(包括但不限于电控柜、安防柜、变频水泵、照明、空调、除湿、泵房风机、电动阀、进出水压力传感器、电磁流量计、出水压力开关、温湿度模块、水浸控制器、红外入侵模块、烟感模块、门禁主机、室外球机、室内半球摄像机等的所有设备)成套提供相应的检测仪表及自动控制系统。泵站内各设备包括水泵、照明空调、除湿、泵房风机等用电均取自泵站自带电控柜,电控柜内含PLC系统。投标人对照设计图纸，综合考虑整体报价。

3、本项目考虑机械进退场1个台次，其他可能发生的机械台班进退场费用投标人自行考虑在整体报价，结算不予调整。

4、本项目所有清单工程量采用图纸测算工程量计入，最终以实际现场计量的工程量为准。

5、工程量清单列出的每个清单子目已包括涉及与该子目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸等有关招标资料一起对照阅读；

6、本工程砼均采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆；

五、工程暂列金额

1、暂列金额：本项目未设置暂列金额；

六、编制结论

本工程控制价为：

小写: 591019.31元

大写：伍拾玖万壹仟零壹拾玖元叁角壹分

2025年9月26日